Приложение 1

к Конкурсной документации

Утверждаю:

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа

__________________Подрезов В.Е.

188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,

д. 46, каб. 319

8(813-69)- 6-28-20, tns@meria.sbor.ru

"__" ______________________ 2015 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Пионерская, д.8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки                       2015                                                               .

5. Степень износа по данным государственного технического учета.                 .

6. Степень фактического износа                      5%           .

7. Год последнего капитального ремонта.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу.

9. Количество этажей 18  , в.т.ч подземных   1                                                      .

10. Наличие подвала          да.

11. Наличие цокольного этажа          нет.

12. Наличие мансарды         нет.

13. Наличие мезонина         нет.

14. Количество квартир                       407                                        .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества.

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания.

17.  Перечень  жилых помещений, признанных  непригодными дляпроживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания).

18. Строительный объем  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками 30382,3 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 20590,2кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) кв. м

г)  помещений  общего  пользования  (общая  площадь  нежилыхпомещений,

входящих  в  состав общего имущества в многоквартирномдоме) 939,0 кв. м

20. Количество лестниц            6                                                    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные

лестничные площадки) 1498,92кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров 2454,9кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 507,84 кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 6360,6  кв.м..

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)47:15:0102004:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | монолит, ж/б | Исправно |
| 2. Наружные и Внутренние капитальные стены | из прочих материалов монолит, ж/б | Исправно |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | монолит, ж/б | Исправно |
| 5. Крыша | наплавляемая кровля | Исправно |
| 6. Полы | цементная стяжка | Исправно |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Металлопластиковые Деревянные, металл. | Исправно |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка | Исправно |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | В каждой квартире Нет Есть Нет Система АППЗ Да Да (12 штук) Да | Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | Централизованное Централизованное Централизованное Централизованное Нет Централизованное Нет Нет | Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно |
| 11. Крыльца | Монолит, ж/б |  |

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа						В.С.Воробьев

«_____»_____________20___год

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома Пионерская, д.10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) .

3. Серия, тип постройки .

4. Год постройки                       2015                                                                                   .

5. Степень износа по данным государственного технического

учета.

6. Степень фактического износа                      5%                                                         .

7. Год последнего капитального ремонта.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу.

9. Количество этажей 18  , в.т.ч подземных   1                                                               .

10. Наличие подвала          да                                                                                               .

11. Наличие цокольного этажа          нет                                                                            .

12. Наличие мансарды         нет                                                                                           .

13. Наличие мезонина         нет                                                                                            .

14. Количество квартир                       272                                                                           .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего

имущества.

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания.

17.  Перечень  жилых помещений, признанных  непригодными дляпроживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания).

18. Строительный объем  куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками               19996,4                                         кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 13586,5кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме) кв. м

г)  помещений  общего  пользования  (общая  площадь  нежилыхпомещений,

входящих  в  состав общего имущества в многоквартирномдоме)                 630,0 кв. м

20. Количество лестниц            4шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные

лестничные площадки) 999,28 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                     1636,6                                     кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 338,56 кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома 4240,4кв.м..

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии)47:15:0102004:65.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | монолит, ж/б | Исправно |
| 2. Наружные и Внутренние капитальные стены | из прочих материалов монолит, ж/б | Исправно |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | монолит, ж/б | Исправно |
| 5. Крыша | наплавляемая кровля | Исправно |
| 6. Полы | цементная стяжка | Исправно |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Металлопластиковые Деревянные, металл. | Исправно |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка | Исправно |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | В каждой квартире Нет Есть Нет Система АППЗ Да Да (8 штук) Да | Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | Централизованное Централизованное Централизованное Централизованное Нет Централизованное Нет Нет | Исправно Исправно Исправно Исправно Исправно |
| 11. Крыльца | Монолит, ж/б |  |

Заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа						В.С.Воробьев

«_____»_____________20___год