Приложение 1

Утверждаю:

глава администрации

Сосновоборского городского округа

Воронков М. В.

188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская,

д. 46, каб. 319

8(813-69)- 6-28-20, tns@meria.sbor.ru

"_ _"______________________2018 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,   ул.Молодежная, д 43,  корпус 1.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома 47:15:0106006:73

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки             2018 год                                                                             .

5. Степень износа по данным государственного технического учета.                 .

6. Степень фактического износа                                                                        .

7. Год последнего капитального ремонта - нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу                                нет                                               .

9. Количество этажей    6   , в.т.ч подземных         1                                             .

10. Наличие подвала      да      .

11. Наличие цокольного этажа     нет     .

12. Наличие мансарды    нет     .

13. Наличие мезонина     нет    .

14. Количество квартир                    162                                                                      .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества – нет..

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания.

17.  Перечень  жилых помещений, признанных  непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания).

18. Строительный объем 43174 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками         14702          кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)        9088,1      кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)  0 кв. м

г)  помещений  общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,

входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                2959,5     кв. м

20. Количество лестниц                        6                                                                   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные

лестничные площадки)                       983,3                                                                        кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   1976,2             кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 14480 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка 47:15:0106006:3.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б, монолитный | хорошее |
| 2. Наружные и Внутренние капитальные стены | монолитный ж/б, кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | монолитный ж/б монолитный ж/б монолитный ж/б | хорошее хорошее хорошее |
| 5. Крыша | плоская, рулонная | хорошее |
| 6. Полы | бетонные, керам. Плитка, линолеум. | хорошее |
| 7. Проемы окна двери (другое) | металлопластик, 2-х камерные стеклопакеты входные- металлические, внутренние - деревянные | хорошее хорошее |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | обои декоративная штукатурка | хорошее хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | нет есть есть есть (пожарная) нет нет естественная | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть Централизованное, городские водопроводные сети индивидуальный газовый нагреватель городские канализационные сети есть Водогрейный газовый котел | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
| 11. Крыльца | 6 | хорошее |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,   ул.Молодежная, д 43,  корпус 2.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома 47:15:0106006:7

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки             2018 год                                                                             .

5. Степень износа по данным государственного технического учета.                 .

6. Степень фактического износа                                                                        .

7. Год последнего капитального ремонта - нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу                                нет                                               .

9. Количество этажей  4- 6   , в.т.ч подземных         1                                             .

10. Наличие подвала      да      .

11. Наличие цокольного этажа     нет     .

12. Наличие мансарды    нет     .

13. Наличие мезонина     нет    .

14. Количество квартир   54 .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества – нет..

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания.

17.  Перечень  жилых помещений, признанных  непригодными для проживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания).

18. Строительный объем 17050 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками         5585,1          кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)        3352,4      кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)  0 кв. м

г)  помещений  общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,

входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)    1208,9     кв. м

20. Количество лестниц   3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные

лестничные площадки)  333 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   875,9  кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома 14480 кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка 47:15:0106006:3.

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б, монолитный | хорошее |
| 2. Наружные и Внутренние капитальные стены | монолитный ж/б, кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | газобетонные блоки | хорошее |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | монолитный ж/б монолитный ж/б монолитный ж/б | хорошее хорошее хорошее |
| 5. Крыша | плоская, рулонная | хорошее |
| 6. Полы | бетонные, керам. Плитка, линолеум. | хорошее |
| 7. Проемы окна двери (другое) | металлопластик, 2-х камерные стеклопакеты входные- металлические, внутренние - деревянные | хорошее хорошее |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | обои декоративная штукатурка | хорошее хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | нет есть есть есть (пожарная) нет нет естественная | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | есть Централизованное, городские водопроводные сети индивидуальный газовый нагреватель городские канализационные сети есть Водогрейный газовый котел | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
| 11. Крыльца | 3 | хорошее |